Załącznik  4.2.

KOSZTORYS OFERTOWY

Ogrodzenie fragmentu terenu Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy ul. Piotrkowska 106, gm. Moszczenica

| Lp. | Podstawa | Podstawa wymiaru | Opis i wyliczenia | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto zł | Koszt wykonania netto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR-W 2-01 0707-03 – analog | Kalkulacja własna | Wykopy ręczne pod słupy ogrodzenia o wym. 0,4 x 0,4 m głębokości do 1.0 m w gruncie kat. IV | m³ | 52 |  |  |
| 2. | KNR 2-25 0307-01 analogia | Kalkulacja własna | Montaż i betonowanie słupków stalowych z profili zamkniętych w gotowych dołach w rozstawie co 250 cm | m² | 2360 |  |  |
| 3. | KNR 2-25 0308-01 analogia | Kalkulacja własna | Montaż żelbet. prefabrykow. elementów cokołu | m² | 350 |  |  |
| 4. | KNR-W 2-02 1850-11 analogia | Kalkulacja własna | Montaż panelowych przęseł 3D do słupków i podmurówki | m² | 2050 |  |  |
| 5. | KNR-W 2-02 1808-11 analogia | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż bram panelowych przesuwanych szer. 4.0 m wraz ze słupami | Komplet | 2 |  |  |
| Koszt wykonania całości prac netto: Podatek VAT: x 23%: Ogółem do zapłaty brutto: Słownie brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  podane wyżej koszty wykonania robót obejmują: robociznę, materiały i sprzęt wykonawcy oraz zawierają wszystkie inne pochodne koszty wykonania powyższych robót.